РЕГЛАМЕНТ

Порядок действий заявителя и ООО «Исток» при подаче, приёме, обработке заявки на подключение к системе водоснабжения и водоотведения, принятии решения и уведомлении о принятом решении

Для оформления всех необходимых документов для подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключённых объектов к сетям водопровода и канализации юридические и физические лица обращаются в ООО «Исток» по адресу: Магаданская область, Омсукчанский район, п. Омсукчан, ул. Ленина, дом 15, тел. (8-413-46) 91-006, 91-7-51.

Выдача всех документом осуществляется заказчику либо лицу, представляющему его интересы по доверенности.

Подключение осуществляется в 3 этапа:

1 этап: Получение технических условий (рассмотрение возможности подключения) в ООО «ИСТОК»

2 этап: Заключение договора об оказании услуг по подключению к сетям водоснабжения и/или водоотведения.

3 этап: Выполнение условий присоединения, сдача объекта и заключение договора на отпуск питьевой воды и приём сточных вод с ООО «ИСТОК».

1 ЭТАП: Получение технических условий (рассмотрение возможности подключения).

Для получения технических условий на основании «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. № 83 Заявителю необходимо предоставить в ООО «ИСТОК» следующие документы:

1.1.	Для объектов капитального строительства: Заявление, содержащее:

•	Полное и сокращённое наименование заказчика, местонахождение, почтовый адрес и реквизиты;

•	Сведения о назначении объекта и этажности здания;

•	Адрес проектируемого объекта;

•	Информацию о разрешённом использовании земельного участка (указывается в постановлении на земельный участок;

•	Информацию о параметрах разрешённого строительства (реконструкции) объекта (согласно проекту, либо по нормам СНиП);

•	Информацию о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

•	Информацию о необходимых видах ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения;

•	Информацию о максимально планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки; Приложение к заявлению:

•	Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос (устав, свидетельство о регистрации ЮЛ, свидетельство о постановке ЮЛ на налоговый учёт, протокол общего собрания (совета директоров), решение единственного участника или иной документ о назначении руководителя, доверенность на право подписи заявления).

•	Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (копия Постановления Администрации Омсукчанского городского округа о предоставлении земельного участка, а так же для собственника - копия свидетельства о государственной регистрации права; для арендатора - копия договора аренды с отметкой о его государственной регистрации).

•	Информацию о границах земельного участка, на котором планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства (копия утверждённого в установленном порядке плана границ земельного участка);

•	Ситуационный план расположения объекта и топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500, с указанием всех существующих наземных и подземных коммуникаций и сооружений (согласованная с организациями, эксплуатирующие указанные объекты).

1.2.	Для реконструируемых встроенных помещений: Заявление, содержащее:

•	Полное и сокращённое наименование заказчика, местонахождение, почтовый адрес и реквизиты;

•	Адрес реконструируемого объекта;

•	Наименование объекта;

•	Информацию о максимально планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки; Приложение к заявлению:

•	Для собственника - копия свидетельства о государственной регистрации права; для арендатора - копия договора аренды с отметкой о его государственной регистрации.

1.3.	Для частных жилых домов: Заявление, содержащее:

•	Наименование заказчика, местонахождение, почтовый адрес и контактный телефон;

•	Адрес объекта;

•	Информацию о максимально планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки;

•	При подаче заявления на несколько жилых домов с единой точкой подключения, необходимо предоставить согласие всех собственников в письменном виде, с указанием фамилии имени отчества, адреса, подписи (в данном заявлении или отдельным списком).

Приложение к заявлению:

•	Список согласия всех собственников в письменном виде, с указанием фамилии имени отчества, адреса, подписи, при подаче заявления на несколько жилых домов с единой точкой подключения.

В срок до 14 дней ООО «ИСТОК» выдаёт технические условия, только при условии предоставления Заказчиком полного пакета вышеперечисленных документов.

2 ЭТАП: Заключение договора об оказания услуг по подключению к сетям водоснабжения и/или водоотведения, содержащие условия присоединения (для объектов капитального строительства с водопотреблением более 3 м3/сут) с ООО «ИСТОК»

Данный этап реализуется после принятия Заказчиком решения о начале строительства (реконструкции) объекта. Плата за подключение вносится на основании договора о подключении. В договоре о подключении будет определён срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведении.

3 ЭТАП: Выполнение условий подключения в рамках договора оказания услуг по подключению к сетям водоснабжения и/или водоотведения.

3.1 Для объектов капитального строительства:

•	Заказчик обращается в ООО «ИСТОК» для согласования узла учёта воды.

•	Заказчик обращается в производственно-техническую службу для согласования раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», выполненного организацией имеющей лицензию на проектирование.

•	До начала производства работ Заказчик обязан согласовать производство земляных работ с эксплуатационным участком водопровода и/или канализации района.

•	О начале производства строительно-монтажных работ на сетях водопровода и канализации Заказчик должен письменно уведомить ООО «ИСТОК».

•	Все возможные отступления от проекта согласовать до начала производства работ. В противном случае объект не будет принят в эксплуатацию.

•	При необходимости пользованием водой на период строительства заключается договор на отпуск питьевой воды, приём сточных вод (при условии согласованного рабочего проекта на сети водопровода и канализации).

•	Заказчик выполняет условия подключения, предъявляет построенные сети в ООО «ИСТОК», устанавливает водомерный узел, обращается в ООО «ИСТОК» для приёмки водомерного узла для коммерческих расчётов. До начала осуществления присоединения (врезки) созданные водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснабжения, необходимо промыть и дезинфицировать до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, согласно СНиП 3.05.04-85.

•	Заказчик предоставляет полный пакет исполнительной документации согласно реестру в ООО «ИСТОК»

•	После получения разрешения на осуществления присоединения (врезки) Заказчик выполняет работы по присоединению (врезки) объекта к действующим сетям водоснабжения и канализации.

•	Заказчик оформляет гарантийное обязательство «По эксплуатации сетей ВиК, построенных в рамках технических условий до передачи их в муниципальную собственность».

•	При отсутствии замечаний к исполнительной документации и выполнению технических условий в полном объёме ООО «ИСТОК» выдаёт документ установленной формы для государственного архитектурно - строительного надзора.

•	Заказчик обращается в ООО «ИСТОК» для заключения договора на отпуск питьевой воды и приём сточных вод.

3.2.	Для реконструируемых встроенных помещений:

•	Заказчик обращается в службу по энергобалансам и оптимизации потерь для согласования узла учёта воды.

•	Заказчик получает разрешение на врезку у владельца сети, эксплуатирующего внутридомовые сети.

•	Заказчик обращается в ООО «ИСТОК» для согласования раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», выполненного организацией имеющей лицензию на проектирование.

•	Заказчик обращается в ООО «ИСТОК» для заключения договора.

3.3 Для частных жилых домов:

•	После получения технических условий, являющихся основанием для проектирования, Заказчик обращается в лицензированную проектную организацию, для выполнения раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».

•	Заказчик обращается в службу по энергобалансам и оптимизации потерь для согласования узла учёта воды.

•	При необходимости, заказчик получает разрешение на врезку у владельца сети, в которую осуществляется подключение.

•	Заказчик обращается в ООО «ИСТОК» для согласования раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».

•	До начала производства работ Заказчик обязан согласовать производство земляных работ с эксплуатационным участком водопровода и/или канализации.

•	Все возможные отступления от проекта согласовать до начала производства работ. В противном случае объект не будет принят в эксплуатацию.

•	После прокладки сети, до засыпки трассы Заказчик обращается в специализированную организацию для выполнения геодезической съёмки.

•	После выполнения работ в соответствии с проектом Заказчик предъявляет построенную сеть наружным осмотром эксплуатационному участку водопровода и/или канализации с составление акта технической готовности, а также оформлением паспорта колодца/камеры подписанного начальником участка.

•	Заказчик предоставляет для сдачи в исполнительную документацию на сети водопровода и/или канализации (Акт технической готовности, исполнительную геодезическую съёмку, паспорт колодца/камеры).

•	При отсутствии замечаний к исполнительной документации инженер ООО «ИСТОК» делает отметку о приёме документов.

•	Заказчик обращается в управление по обслуживанию клиентов для заключения договора на отпуск питьевой воды и/или приём сточных вод.

Внимание! Любое самовольное присоединение к действующим системам водоснабжения или канализации (включая присоединение к водоразборным колонкам, пожарным гидрантам и домовым вводам и выпускам) запрещено.

Приложения:

1.	Заявление о выдачи технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям водопровода и/или канализации.

2.	Заявление о выдачи технических условий подключения реконструируемых встроенных помещений к сетям водопровода и/или канализации.

3.	Заявление о выдачи технических условий подключения частных жилых домов к сетям водопровода и/или канализации.

Форма №1

Генеральному директору ООО «Исток» Э.К. Меликову

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода и (или) канализации:

Наименование объекта: _______________________________________________________________________________________________________________________Sжилая______________Sнежилая_________

Адрес объекта:

Магаданская область, Омсукчанский район, п. Омсукчан, ул. _________________

__________________________________________________________________________

Характеристика объекта:

новое строительство _________

реконструкция ______________

Информация о разрешённом использовании земельного участка с указанием основания его определения: _____________________________________

__________________________________________________________________________

Основания определения разрешённого использования земельного участка:

__________________________________________________________________________

Этажность объекта: ___________________________________________________

Информация о предельных параметрах разрешённого строительства с указанием основания их определения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Информация о выданных ранее технических условиях (при их наличии):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта (в т.ч. по очередям при их наличии):__________________________ квартал _____________________года

Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки:

| Максимальное планируемое водопотребление, в т.ч. | хоз.- бытовые нужды | м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  | производственные нужды | м3/сут |
| Расход на внутренне пожаротушение: |  | л/с |
| Максимальное планируемое водоотведение, в т.ч. | хоз.- бытовые нужды | м3/сут |
|  | производственные нужды | м3/сут |
| Увеличение (уменьшение) водопотребления: (указывается в случае реконструкции объекта) |  | м3/сут |

Приложение:

1. Копии учредительных документов, а так же документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление

(Для ЮЛ - устав, свидетельство о регистрации ЮЛ, свидетельство о постановке ЮЛ на налоговый учёт, протокол общего собрания (совета директоров), решение единственного участника или иной документ о назначении руководителя, доверенность на право подписи заявления; для ФЛ – копия паспорта).

2. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (копия Постановления Администрации ЗАТО Сибирский о предоставлении земельного участка, а так же для собственника – копия свидетельства о государственной регистрации права; для арендатора – копия договора аренды с отметкой о его государственной регистрации).

3. Информация о границах земельного участка (копия утверждённого в установленном порядке плана границ земельного участка).

4. Расчёт водопотребления и водоотведения с расшифровкой требуемых нагрузок в соответствии с действующими нормами на территории РФ, выполненный лицензированной проектной организацией. При наличии системы оборотного водоснабжения требуется указать объем воды участвующий в оборотном процессе (м3/сут), объем подпитки из сети водопровода (м3/сут), период обновления системы. Представляется дополнительно (при необходимости).

5. Ситуационный план расположения объекта и топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500, с указанием всех существующих наземных и подземных коммуникаций и сооружений (согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты). Представляется дополнительно (при необходимости).

6. Общая схема внутриплощадочных сетей промпредприятия, организации в М 1:500 (при реконструкции здания, находящегося на территории промпредприятия или организации, принадлежащего другому владельцу) и согласие владельца на прохождение проектируемых коммуникаций по его территории. Представляется дополнительно (при необходимости).

Заявление должно быть заполнено без исправлений

Заявление предоставляется в 2 (двух) экземплярах

______________			______________			______________

(должность)				(подпись)			(расшифровка)

Дата «_____»  ______________ 20____ г.			МП

Контактный телефон: 	_______________________________

Контактное лицо: 		_______________________________

Форма №2

Генеральному директору ООО «Исток» Э.К. Меликову

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать технические условия подключения объекта, проектируемого в реконструированной квартире, к сетям водопровода и (или) канализации:

Наименование объекта: _______________________________________________

__________________________________________________________________________

Адрес объекта:

Магаданская область, Омсукчанский район, п. Омсукчан, ул. _________________

__________________________________________________________________________

Информация о выданных ранее технических условиях (при их наличии):

№____________ от _________________________

Максимальное планируемое водопотребление 	_________________ м3/сут

Максимальное планируемое водоотведение      	_________________ м3/сут

Увеличение водопотребления

(указывается в случае реконструкции объекта)	_________________ м3/сут

Приложение:

1. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос (Для ЮЛ - устав, свидетельство о регистрации ЮЛ, свидетельство о постановке ЮЛ на налоговый учет, протокол общего собрания (совета директоров), решение единственного участника или иной документ о назначении руководителя, доверенность на право подписи заявления; для ФЛ – копия пас-порта)

□

2. Копии правоустанавливающих документов (для собственника – копия свидетельства о государственной регистрации права; для арендатора – копия договора аренды с отметкой о его государственной регистрации).

Заявление должно быть заполнено без исправлений

Заявление предоставляется в 2 (двух) экземплярах

______________			______________

(подпись)			(расшифровка)

Дата «_____»  ______________ 20____ г.

Контактный телефон: 	_______________________________

Контактное лицо: 		_______________________________

Форма №3

Генеральному директору ООО «Исток» Э.К. Меликову

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать технические условия подключения частного дома к сетям водопровода и (или) канализации:

Адрес объекта:

Магаданская область, Омсукчанский район, п. Омсукчан, ул. _________________

__________________________________________________________________________

Информация о выданных ранее технических условиях (при их наличии):

№____________ от _________________________

Городской округ: _____________________________________________________

Район: Омсукчанский район

Максимальное планируемое водопотребление

(указывается при наличии бассейна)		 	_________________ м3/сут

Максимальное планируемое водоотведение

(указывается при наличии бассейна)		      	_________________ м3/сут

Приложение:

1.Копии правоустанавливающих документов на земельный участок

(для собственника – копия свидетельства о государственной регистрации права; для арендатора – копия договора аренды с отметкой о его государственной регистрации).

Заявление должно быть заполнено без исправлений

Заявление предоставляется в 2 (двух) экземплярах

______________			______________

(подпись)			(расшифровка)

Дата «_____»  ______________ 20____ г.

Контактный телефон: 	_______________________________

Контактное лицо: 		_______________________________